Техническое задание

на оказание комплекса услуг по приемке, доставке, сливу, обработке ГСМ

1. Период оказания услуг: с даты подписания договора – по 31.12.2013.
2. Требования:
   1. Наличие железнодорожного тупика для приемки и обработки светлых нефтепродуктов, поступающих в железнодорожных цистернах для

ООО «Газпром трансгаз Томск» в количестве не превышающим 540 т.

* 1. Проведение работ по подаче/уборке 9 вагонов.
  2. Произвести раскачку (перелив) ГСМ с ж/д 9 цистерн в автоцистерны.
  3. Осуществить автомобильную перевозку ГСМ в автоцистернах от тупика до места хранения по адресу: г. Томск, ул. Мичурина, 114.
  4. Осуществить возврат и зачистку 9 порожних ж/д цистерн на основании полных отгрузочных реквизитов станции назначения, представляемых ООО «Газпром трансгаз Томск», с оформлением соответствующих документов ОАО «РЖД».
  5. Наличие собственного автоцистерного парка.

1. Условия оказания услуг в соответствии с типовым договором

ООО «Газпром трансгаз Томск».