Приложение №2

Техническое задание и квалификационные требования к Исполнителю

Услуги по приему, хранению, учету и отпуску ГСМ через АЗС для нужд Александровского ЛПУМГ

Наименование Заказчика: ООО «Газпром трансгаз Томск»

Место нахождения заказчика: 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, 9.

Место оказания услуг по договору: Томская область, Александровский район,

с. Александровское

Лимитная стоимость услуг: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС).

Срок оказания услуг: с момента заключения договора по 31.12.2013 г.

Характер оказываемых услуг (работ):

- Оказание услуг по приемке в свои резервуары дизельного топлива и бензина АИ-92 (далее – ГСМ), хранению и учету ГСМ, а так же отпуску в автотранспортные средства через АЗС:

| № п/п | Наименование услуг (работ) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приемка ГСМ в свои резервуары из автоцистерн |  |
| 2 | Хранение и учет принятых объемов ГСМ |  |
| 3 | Отпуск ГСМ в автотранспортные средства через АЗС |  |

Требования и условия оказания услуг:

- предоставление резервуарного парка не менее 50 м3 отдельно для дизельного топлива и бензина АИ-92, для приема ГСМ из автоцистерн и его хранения;

- ежедневный прием, отпуск через АЗС и сохранность ГСМ в соответствии с условиями договора;

- наличие необходимых специальных объектов и оборудования, задействованных при приемке и отпуске ГСМ;

- соблюдение сроков и качества оказания услуг, соблюдать нормы охраны труда и техники безопасности при работе с ГСМ. В своей работе руководствоваться требованиями нормативных документов, регламентирующими осуществление данного вида услуг;

- обеспечить в период исполнения договора высокое качество оказания услуг за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования инструментов, приборов производственной базы, отвечающих предложенным технологиям выполнения указанных услуг;

- при оказании услуг применять материалы и оборудование, прошедшие сертификацию;

- представить форму Акта сдачи-приемки оказанных услуг, соответствующую требованиям ст. 9 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в качестве Приложения № 2 к Договору.

- Стоимость оказания услуг не должна превышать 1,69 руб. (Один рубль 69 копеек) за 1 литр ГСМ без учета НДС (18%).