Приложение №3

Техническое задание и квалификационные требования к Исполнителю

Оказание услуг по приемке в свои резервуары, хранению, учету и отпуску в автотранспортные средства через АЗС дизельного топлива и бензина АИ-92

Наименование Заказчика: ООО «Газпром трансгаз Томск»

Место нахождения заказчика: 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, 9.

Место оказания услуг по договору: ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Нижневартовск

Срок оказания услуг: с момента заключения договора по 31.12.2014 г.

Характер оказываемых услуг (работ):

Оказание услуг по приемке в свои резервуары дизельного топлива и бензина АИ-92 (далее – ГСМ), хранению и учету ГСМ, а так же отпуску в автотранспортные средства через АЗС:

| № п/п | Наименование услуг (работ) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приемка ГСМ в свои резервуары из автоцистерн |  |
| 2 | Хранение и учет принятых объемов ГСМ | Обезличенное хранение |
| 3 | Отпуск ГСМ в автотранспортные средства через АЗС | Качество выданного ГСМ – не ниже качества ГСМ, сданного на хранение |

Требования и условия оказания услуг:

- предоставление резервуарного парка для приема ГСМ из автоцистерн и его хранения не менее 50 м3 отдельно для дизельного топлива и бензина АИ-92;

- ежедневный прием, отпуск через АЗС и сохранность ГСМ в соответствии с условиями договора;

- наличие необходимых специальных объектов и оборудования, задействованных при приемке и отпуске ГСМ;

- соблюдение сроков и качества оказания услуг, норм охраны труда и техники безопасности при работе с ГСМ, требований нормативных документов, регламентирующих осуществление данного вида услуг;

- обеспечение в период исполнения договора высокого качества оказания услуг за счет наличия опыта производства данного вида работ, привлечения компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, использования инструментов, приборов, производственной базы, отвечающих предложенным технологиям выполнения указанных услуг;

- при оказании услуг применять материалы и оборудование, прошедшие сертификацию;

- применять при исполнении Договора форму Акта сдачи-приемки оказанных услуг, соответствующую требованиям ст. 9 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», (Приложение № 2 к Договору);

- Стоимость оказания услуг не должна превышать 1,2 руб. (Один рубль 20 копеек) за 1 литр ГСМ без учета НДС (18%).