## Административно-территориальное  расположение  объектов  строительства

В административно-территориальном отношении участок работ расположен на территории Томского района Томской области, в 8,0 км на юго-восток от г. Томска.

Эксплуатирующей организацией на участке работ является Томское ЛПУ МГ    ООО «Газпром трансгаз Томск».

Доставка людей и оборудования к участку работ возможна по автодорогам круглогодично.

Существующий участок трассы магистрального газопровода–отвода к ГРС-2               г. Томска (ПК550+48-ПК566+52) диаметром 530 мм проложен в техническом коридоре с линией электропередач 35 кВ, 110 кВ, кабелем связи.

Проектируемый участок газопровода предусмотрено проложить в параллельном створе к действующему газопроводу–отводу к ГРС-2 справа по ходу движения газа на расстоянии 144 – 153 м от существующего трубопровода.

Обзорная карта расположения объекта представлена на рисунке 1.

# Технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели представлены в таблице 11.

Таблица 11 - Технико-экономические показатели

| 1. Общая стоимость в ценах по состоянию на 2012 г., тыс.руб. | 33621,10 |
| --- | --- |
| в том числе по главам 1- 8, тыс.руб. | 11193,58 |
| стоимость СМР, тыс.руб. | 31626,73 |
| в том числе по главам 1- 8, тыс.руб. | 11193,58 |
| 2. Общая продолжительность капитального ремонта, мес. | 1,2 |
| 3. Численность работающих/рабочих, чел. | 48/40 |
| 4. Нормативная трудоемкость, чел.- ч. | 10137,60 |

# Приложение А
Задание на корректировку проектной документации

(обязательное)

# Приложение Б
Исходные данные

(обязательное)