**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

г. Барнаул

**1.Наименование работ:**

Работа осуществляется в 2 этапа.

**1 этап:**

– отбор проб промышленных выбросов;

– измерение параметров газового потока;

– измерение концентраций загрязняющих веществ автоматическими газоанализаторами;

– анализ по определению концентраций прочих загрязняющих веществ в промышленных выбросах.

Объекты выполнения работ:

- котел BAXI, входящий в состав объекта Газораспределительная станция Советское (инвентарный номер 000353369);

- 2 котла АОГВ 11,61-У, подогреватель газа, котел BAXI, входящие в состав объекта Газораспределительная станция Березовка (инвентарный номер 000353384);

- 2 котла АОГВ 11,61-У, подогреватель газа, котел BAXI, входящие в состав объекта Газораспределительная станция Усть-Иша (инвентарный номер 000353401);

- Котел АОГВ, входящий в состав объекта ГРС Комсомольская (инвентарный номер 000038327);

- 2 котла "Beretta compact 14", входящий в состав объекта Дом оператора ГРС Комсомольская (инвентарный номер 001005000).

**2 этап:**

– отбор проб промышленных выбросов;

– измерение параметров газового потока;

– измерение концентраций загрязняющих веществ автоматическими газоанализаторами;

– анализ по определению концентраций прочих загрязняющих веществ в промышленных выбросах.

Объекты выполнения работ:

- дизельная электростанция, подогреватель газа, 2 котла АОГВ 11,61-У, котел BAXI входящие в состав объекта Газораспределительная станция Смоленское (инвентаризационный номер 000353337);

- 2 котла АОГВ 11,61, котел УГТ, входящие в состав объекта Газораспределительная станция Косиха (инвентарный номер 000051977);

- 2 котла КВОУ, входящие в состав объекта Дом оператора ГРС Косиха (инвентарный номер 002010926);

- котел АОГВ, котел КСГ входящие в состав объекта ГРС Троицкое (инвентарный номер 000359845);

- 2 котла типа «Дон», входящие в состав объекта Дом оператора ГРС Троицкое (инвентарный номер 000359846).

Результаты работ оформляются в виде Протокола, предоставляются Заказчику в 2-х подлинных экземплярах.

**2.Цель работы:** соблюдение требований природоохранного законодательства в части охраны атмосферного воздуха – условий проекта предельно – допустимых выбросов, разрешений на выброс загрязняющих веществ.

**3.Заказчик работ:** ООО «Газпром трансгаз Томск», РФ, 634029, г. Томск, пр.Фрунзе, 9

**4.Источники финансирования:** средства Заказчика.

**5.Содержание работы:**

5.1.Отбор проб на объектах заказчика;

5.2.Измерение концентраций загрязняющих веществ автоматическими газоанализаторами;

5.3 Анализ по определению концентраций прочих загрязняющих веществ в промышленных выбросах;

5.4. Оформление результатов работ.

**6.Дополнительные требования:**

– наличие аттестата аккредитации с соответствующей областью аккредитации.

**7.Сроки выполнения работ.** В соответствии с условиями договора.

**8.Сроки и форма предоставления отчетных материалов:**

Выдача всех материалов (документов по результатам работ) до 30.04.2013